Danh mục I

PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG PHẢI ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH HOẶC HIỆU CHUẨN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬTVỀ ĐO LƯỜNG VÀ PHÁP LUẬT KHÁC CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Thông tư số 67/2024/TT-BCA ngày 12 tháng 11 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Công an)

- Phương tiện đo độ dài.

- Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới.

- Phương tiện đo tốc độ phương tiện giao thông có ghi hình ảnh.

- Phương tiện đo khoảng cách giữa hai phương tiện giao thông đang chạy.

- Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở.

- Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh.

- Phương tiện đo thủy bình.

- Thước đo chiều cao đầu đấm móc nối.

- Thước đo giang cách bánh xe trên một trục.

- Thước đo đường kính bánh xe.

- Thước đo gờ lợi, chiều dày đai bánh xe.

- Thiết bị đo tải trọng trục bánh toa xe.

- Phương tiện đo áp suất khí nén.

- Phương tiện đo nồng độ khí thải.

- Phương tiện đo vận tốc dòng chảy.

- Thiết bị đo vận tốc gió.

- Thiết bị đo độ dày vỏ tàu.

- Phương tiện đo hàm lượng bụi trong khí thải.

- Phương tiện đo hàm lượng bụi trong không khí.

- Phương tiện đo nhanh khí thải, không khí.

- Phương tiện đo nhanh nước.

- Phương tiện đo độ ồn.

- Phương tiện đo độ rung.

- Phương tiện đo tự động liên tục các thông số môi trường nước thải, khí thải.

- Thiết bị thử, kiểm tra đầu báo cháy (khí, khói, nhiệt, lửa, tia chiếu).

- Thiết bị đo khoảng cách bằng tia hồng ngoại.

- Thiết bị đo lưu lượng chất lỏng.

- Cân trọng lượng.

- Thiết bị đo áp suất (chất lỏng, chất khí).

- Thiết bị đo điện trở hệ thống chống sét.

- Thiết bị đo nồng độ khí nguy hiểm cháy, nổ.

- Thiết bị đo thông số dòng điện và đo điện trở.

- Thiết bị đo mức chất lỏng trong bình.

- Thiết bị đo mực nước.

- Thiết bị đo áp suất không khí dư.

- Thiết bị kiểm tra vận tốc gió, lưu lượng hút khói.

- Thiết bị đo nhiệt độ từ xa.

- Thiết bị đo nồng độ bụi.

- Phương tiện đo độ sâu của nước.

- Thiết bị đo cường độ âm thanh.

- Thiết bị đo độ dốc.

- Thiết bị đo độ dày sơn chống cháy.

- Thiết bị kiểm tra độ dày đường ống.

- Thiết bị ghi đo bức xạ.

- Thiết bị đo hiệu quả phanh xe cơ giới.

- Thiết bị đo âm lượng.

- Thiết bị đo độ rơ góc của vô lăng lái xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

- Đồng hồ bấm giây.

- Thiết bị đo phóng xạ.

- Thiết bị đo cường độ ánh sáng.

- Thiết bị đo sóng viba.

- Thiết bị đo điện từ trường.

- Thiết bị đo vi khí hậu.