PHỤ LỤC

CÁC BIỂU MẪU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2025/TT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2025

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

| Mẫu số 01 | Đăng ký chỉ định thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm |
| --- | --- |
| Mẫu số 02 | Bản công bố đã thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường |
| Mẫu số 03 | Chương trình đánh giá |
| Mẫu số 04 | Phiếu đánh giá về kỹ thuật đo lường |
| Mẫu số 05 | Phiếu đánh giá về hệ thống quản lý |
| Mẫu số 06 | Biên bản tổng hợp kết quả đánh giá |
| Mẫu số 07 | Quyết định về việc chỉ định tổ chức thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường |
| Mẫu số 08 | Đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 |
| Mẫu số 09 | Quyết định về việc chứng nhận chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 |
| Mẫu số 10 | Quyết định về việc hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận chuẩn đo lường |
| Mẫu số 11 | Đề nghị chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường |
| Mẫu số 12 | Quyết định về việc chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường |
| Mẫu số 13 | Thẻ kiểm định viên đo lường |
| Mẫu số 14 | Quyết định về việc hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường |
| Mẫu số 15 | Dấu kiểm định |
| Mẫu số 16 | Tem kiểm định |
| Mẫu số 17 | Tem hiệu chuẩn |
| Mẫu số 18 | Giấy chứng nhận kiểm định |
| Mẫu số 19 | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn |
| Mẫu số 20 | Giấy chứng nhận thử nghiệm |

| Mẫu số 01 |  |
| --- | --- |
| CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) TÊN TỔ CHỨC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số:… | …, ngày … tháng … năm 20… |

ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG

KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM

Kính gửi: Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia

1. Tên tổ chức:

- Địa chỉ trụ sở chính: ..................................(1).............................................

- Điện thoại: ............................................. Email:

2. Mã số doanh nghiệp/Số đăng ký hoạt động khoa học công nghệ/Số Giấy chứng nhận đăng ký:........(2)..........cấp ngày.........do............(3)......... cấp

3. Đăng ký chỉ định thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đối với lĩnh vực hoạt động sau đây:

3.1. Hoạt động kiểm định:

| TT | Tên phương tiện đo | Phạm vi đo | Cấp/độ chính xác/Sai số cho phép lớn nhất | Quy trình kiểm định (ĐLVN)(4) | Ghi chú(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

3.2. Hoạt động hiệu chuẩn:

| TT | Chuẩn đo lường | Phạm vi đo | Cấp/độ chính xác/Độ không đảm bảo đo/ Sai số cho phép lớn nhất | Quy trình hiệu chuẩn (ĐLVN)(4) | Ghi chú(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

3.3. Hoạt động thử nghiệm:

| TT | Tên phương tiện đo/chuẩn đo lường | Phạm vi đo | Cấp/độ chính xác/Độ không đảm bảo đo/ Sai số cho phép lớn nhất | Quy trình thử nghiệm (ĐLVN)(4) | Ghi chú(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

4. Địa điểm thực hiện hoạt động(6):

- Điện thoại: .................................................. Email:

Kính đề nghị Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia xem xét, chỉ định.

(Tên tổ chức) xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT;... (đơn vị soạn thảo). | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Chỉ ghi một địa chỉ theo quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

(2) Điền Mã số doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Số đăng ký hoạt động khoa học công nghệ theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

(3) Ghi rõ tên cơ quan cấp quyết định.

(4) Chỉ ghi ký hiệu của văn bản kỹ thuật đo lường (ví dụ: ĐLVN 16:2021).

(5) Ghi chú rõ từng trường hợp: Trường hợp đăng ký bổ sung lĩnh vực: Ghi rõ “Bổ sung”. Trường hợp thu hẹp, mở rộng phạm vi đã được chỉ định: Ghi rõ “Điều chỉnh”. Trường hợp chỉ định lại: Ghi rõ “Chỉ định lại”.

(6) Trường hợp thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tại địa điểm (các địa điểm) cố định thì ghi địa chỉ, điện thoại, email (nếu có) của địa điểm (của từng địa điểm); trường hợp thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tại hiện trường thì ghi “tại hiện trường”; trường hợp thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tại địa điểm cố định và hiện trường thì kết hợp ghi cả hai.

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ ĐÃ THIẾT LẬP VÀ DUY TRÌ HỆ THỐNG QUẢN LÝ           PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO/IEC 17025 ĐỐI VỚI                 HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM                             PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG

Tên tổ chức:

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:………….…...................; Email:..................................................

CÔNG BỐ:

Đã thiết lập, vận hành và duy trì hệ thống quản lý theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường của…(tên tổ chức)...

Mã số công nhận ISO/IEC 17025 (nếu có):...................................................

…(Tên tổ chức)... xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của bản công bố này và cam kết luôn duy trì, lưu giữ đầy đủ hồ sơ hệ thống quản lý đảm bảo phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

| Nơi nhận: - Ủy ban TCĐLCL Quốc gia; - Lưu VT;... (đơn vị soạn thảo). | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu số 03

| ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..., ngày … tháng …. năm 20… |
| --- | --- |

### CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Kính gửi:

- …(Tên tổ chức)… ;

- Các thành viên đoàn đánh giá.

1. Quyết định thành lập số:

2. Tổ chức đăng ký chỉ định:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại: ....................... Email:

- Địa điểm thực hiện hoạt động:

- Điện thoại: ....................... Email:

3. Nội dung, phân công và tiến độ thực hiện:

| TT | Nội dung đánh giá | Phân công trách nhiệm đánh giá | Tiến độ thực hiện |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thời gian bắt đầu | Thời gian nộp phiếu đánh giá |
| ... |  |  |  |  |

4. Thời gian họp đoàn đánh giá để triển khai thực hiện chương trình:

5. Thời gian họp đoàn đánh giá để thông qua biên bản tổng hợp:

# TRƯỞNG ĐOÀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 04

| ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..., ngày … tháng …. năm 20… |
| --- | --- |

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

Tên tổ chức đăng ký chỉ định:

Quyết định thành lập số:...............................................................................................

Phương tiện đo, chuẩn đo lường:

Phạm vi đo:

Cấp/độ chính xác/Độ không đảm bảo đo/Sai số cho phép lớn nhất:

Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ĐLVN) áp dụng:

1. Chuẩn và thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

| TT | Tên chuẩn và thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm | Theo ĐLVN |  | Theo thực tế |  | Nơi kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm | Ngày hết hạn kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phạm vi đo | Cấp/Độ chính xác/Độ không đảm bảo đo/Sai số | Phạm vi đo | Cấp/Độ chính xác/Độ không đảm bảo đo/Sai số |  |  |  |

2. Nhân viên kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Trình độ học vấn | Giấy chứng nhận bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm/số hiệu kiểm định viên đo lường (nếu có) | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm: Mặt bằng: ………; Môi trường: …………; Điều kiện khác:

4. Kết luận(1): …………………………………………………………………….

THÀNH VIÊN ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ đủ (hoặc không đủ) điều kiện kỹ thuật để tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo ĐLVN… với phạm vi đo…cấp/độ chính xác/độ không đảm bảo đo/sai số cho phép lớn nhất... và chế độ kiểm định….

Mẫu số 05

| ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..., ngày … tháng …. năm 20… |
| --- | --- |

### PHIẾU ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ

I. Tên tổ chức đăng ký chỉ định:………………………………………………..

II. Họ và tên trưởng đoàn (hoặc thành viên đánh giá):……………………….

III. Quyết định thành lập số:……………………………………………………

IV. Kết quả đánh giá:

| TT | Nội dung đánh giá | Đánh giá của thành viên (đạt/không đạt) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sự phù hợp về số lượng các hồ sơ của hệ thống quản lý được thiết lập và duy trì với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 đối với lĩnh vực hoạt động (các quy trình/thủ tục về (1): - Kiểm soát tài liệu; - Xem xét hợp đồng; - Hợp đồng phụ; - Mua sắm trang thiết bị, vật tư; - Giải quyết khiếu nại; - Xử lý công việc không phù hợp; - Đảm bảo sức khỏe và an toàn; - Kiểm soát hồ sơ; - Đánh giá chất lượng nội bộ; - Xem xét của lãnh đạo; - Đào tạo; - Kiểm soát môi trường; - Lựa chọn và thực hiện phương pháp kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; - Ước tính độ không đảm bảo đo; - Quản lý thiết bị; - Quản lý vật tư, hóa chất và chất chuẩn; - Quản lý mẫu kiểm định, hiệu chuẩn thử nghiệm; - Đảm bảo chất lượng kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; - Bảo mật kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm...) Nhận xét(2): |  |
| 2 | Sự phù hợp về nội dung các hồ sơ của hệ thống quản lý được thiết lập và duy trì với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 đối với lĩnh vực hoạt động Nhận xét(2): |  |
| 3 | Việc thực hiện các quy định trong hồ sơ của hệ thống quản lý được thiết lập và duy trì phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 đối với lĩnh vực hoạt động Nhận xét(2): |  |

### Kết luận: ...(Ghi rõ đạt yêu cầu/không đạt yêu cầu)…

TRƯỞNG ĐOÀN/THÀNH VIÊN ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

# (1) Số lượng các quy trình/thủ tục của hệ thống quản lý tùy thuộc vào lĩnh vực đăng ký chỉ định.

(2) Nêu những tồn tại, lý do khi đánh giá không đạt yêu cầu.

Mẫu số 06

| ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..., ngày ...tháng ... năm 20… |
| --- | --- |

### BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Kính gửi: Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia

1. Tên tổ chức đăng ký chỉ định:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại: ....................... Email:...................................................................................

2. Địa điểm thực hiện hoạt động: ..................................................................................

- Điện thoại: ....................... Email:...................................................................................

3. Thời gian đánh giá:

4. Kết quả:

a) Lĩnh vực hoạt động được đánh giá đạt yêu cầu:

| TT | Tên phương tiện đo/chuẩn đo lường | Phạm vi đo | Cấp/độ chính xác/Độ không đảm bảo đo/Sai số cho phép lớn nhất | Tên hoạt động(1) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

b) Lĩnh vực hoạt động được đánh giá không đạt yêu cầu:

| TT | Tên phương tiện đo/chuẩn đo lường | Phạm vi đo | Cấp/độ chính xác/Độ không đảm bảo đo/ Sai số cho phép lớn nhất | Tên hoạt động(1) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

5. Đề xuất, kiến nghị..............

| Người đứng đầu tổ chức (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) | Trưởng đoàn (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Ghi chú:

# (1) Ghi rõ tên hoạt động (kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm) đăng ký chỉ định.

Mẫu số 07

| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /QĐ-TĐC | Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

phương tiện đo, chuẩn đo lường

CHỦ TỊCH

# UỶ BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Căn cứ ...(1)...;

Theo đề nghị của  ...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định …(Tên tổ chức)... (địa chỉ trụ sở chính:...., điện thoại: ....) thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đối với lĩnh vực sau đây(2):

a) Hoạt động kiểm định:

| TT | Tên phương tiện đo | Phạm vi đo | Cấp/độ chính xác/Sai số cho phép lớn nhất | Ghi chú(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

b) Hoạt động hiệu chuẩn:

| TT | Chuẩn đo lường | Phạm vi đo | Cấp/độ chính xác/Độ không đảm bảo đo/ Sai số cho phép lớn nhất | Ghi chú(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

c) Hoạt động thử nghiệm:

| TT | Tên phương tiện đo/chuẩn đo lường | Phạm vi đo | Cấp/độ chính xác/Độ không đảm bảo đo/ Sai số cho phép lớn nhất | Ghi chú(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Điều 2. Địa điểm thực hiện hoạt động:

Điều 3. Trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường được chỉ định, …(Tên tổ chức)... được mang ký hiệu …(4)...

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực ...(5) ... và thay thế cho Quyết định số... của... (nếu có).

Điều 5. .......... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 5; - Sở KH&CN tỉnh/thành phố...; - Lưu: VT, ... | CHỦ TỊCH (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản. Căn cứ ban hành văn bản được ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu, cơ quan ban hành, ngày tháng năm ban hành văn bản và trích yếu nội dung văn bản (riêng Luật, Pháp lệnh chỉ ghi tên văn bản và số, ký hiệu của văn bản).

Căn cứ ban hành văn bản được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, cỡ chữ từ 13 đến 14, trình bày dưới phần tên loại và trích yếu nội dung văn bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chẩm phẩy (;), dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm (.).

(2) Các lĩnh vực chỉ định tại Điều 1 có thể được thể hiện dưới dạng phụ lục kèm theo.

(3) Ghi chú rõ từng trường hợp: Trường hợp bổ sung lĩnh vực: Ghi “Bổ sung”. Trường hợp thu hẹp, mở rộng phạm vi đã được chỉ định: Ghi “Điều chỉnh”. Trường hợp chỉ định lại: Ghi “Chỉ định lại”.

(4) Ký hiệu của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định được quy định như sau:

- Viện Đo lường Việt Nam: hình một ngôi sao 5 cánh ();

- Các Trung tâm kỹ thuật thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia: các chữ số La mã (I, II, III...) tương ứng theo tên gọi của các Trung tâm;

- Các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định khác: chữ N và các số tự nhiên liên tiếp (ví dụ: N01, N02,...).

(5) Hiệu lực của Quyết định chỉ định tổ chức thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường là 05 năm kể từ ngày ban hành quyết định. Cách ghi hiệu lực như sau:

- Trường hợp tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định lần đầu tiên hoặc chỉ định lại: Ghi “05 năm kể từ ngày ban hành”.

- Trường hợp điều chỉnh quyết định: Quyết định này có hiệu lực đến hết …(ghi cụ thể ngày tháng năm theo hiệu lực quyết định đã cấp)… và thay thế…(ghi rõ thông tin của của Quyết định đã cấp gồm ký hiệu, ngày tháng năm...).

Ví dụ: quyết định được ký, đóng dấu ban hành ngày 11 tháng 6 năm 2024 thì quyết định điều chỉnh tương ứng có hiệu lực đến hết ngày 11 tháng 6 năm 2029).

Mẫu số 08

| CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) TÊN TỔ CHỨC Số:… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..., ngày … tháng … năm 20… |
| --- | --- |

ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN CHUẨN ĐO LƯỜNG DÙNG TRỰC TIẾP ĐỂ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2

Kính gửi: .....(tên cơ quan hoặc người có thẩm quyền cấp quyết định)....

1. Tổ chức đề nghị:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại: .............................................. Email

2. Đề nghị ...(tên cơ quan hoặc người có thẩm quyền cấp quyết định)… chứng nhận các chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 sau đây:

| TT | Tên chuẩn đo lường | Số sản xuất, năm sản xuất, hãng sản xuất, nước sản xuất | Kiểu, ký hiệu, đặc tính kỹ thuật đo lường chính | Lĩnh vực kiểm định(1) | Ghi chú(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

…(Tên tổ chức)… cam kết các chuẩn đo lường nêu trên thuộc quyền sử dụng của (tên tổ chức) và hiện không phải là chuẩn đo lường được chứng nhận của tổ chức khác. ... (tên tổ chức)… cam kết không mượn, không sử dụng chung các chuẩn đo lường này với tổ chức khác và chịu trách nhiệm trước pháp luật với các nội dung đã khai trong đơn này./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT;...(đơn vị soạn thảo). | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Ghi rõ lĩnh vực kiểm định theo tên phương tiện đo nhóm 2 theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ (ví dụ: kiểm định quả cân, kiểm định cột đo xăng dầu...).

(2) Ghi rõ chuẩn đo lường là chứng nhận lần đầu, chứng nhận lại. Trường hợp chuẩn đo lường là chất chuẩn thì ghi thời hạn giá trị của giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm hoặc so sánh chất chuẩn.

Mẫu số 09

| CƠ QUAN CẤP QUYẾT ĐỊNH Số:… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …, ngày … tháng … năm 20… |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chứng nhận chuẩn đo lường dùng trực tiếp để

kiểm định phương tiện đo nhóm 2

(LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CẤP QUYẾT ĐỊNH)(1)

Căn cứ ...(2)…;

Theo đề nghị của ....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chứng nhận chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 cho ...(Tên tổ chức)... (địa chỉ trụ sở chính: ...., điện thoại:....) như sau(3):

| TT | Tên chuẩn đo lường | Số sản xuất/năm sản xuất/hãng sản xuất/nước sản xuất | Ký hiệu/kiểu/đặc tính kỹ thuật đo lường chính | Lĩnh vực kiểm định(4) | Ghi chú(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

Điều 2. ...(Tên tổ chức)... chịu trách nhiệm duy trì, bảo quản, sử dụng các chuẩn đo lường ghi tại Điều 1 theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực...(6)…và thay thế cho Quyết định số... của... (nếu có).

Điều 4. ... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - ........; - Ủy ban TCĐLCL Quốc gia (để b/c); - Lưu: VT, ... | LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CẤP QUYẾT ĐỊNH (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Ghi chức danh của lãnh đạo cơ quan. Ví dụ: CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…

(2) Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản. Căn cứ ban hành văn bản được ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu, cơ quan ban hành, ngày tháng năm ban hành văn bản và trích yếu nội dung văn bản (riêng Luật, Pháp lệnh chỉ ghi tên văn bản và số, ký hiệu của văn bản).

Căn cứ ban hành văn bản được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, cỡ chữ từ 13 đến 14, trình bày dưới phần tên loại và trích yếu nội dung văn bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chẩm phẩy (;), dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm (.).

(3) Nội dung này có thể được trình bày dưới dạng phụ lục kèm theo.

(4) Ghi rõ lĩnh vực kiểm định theo tên phương tiện đo nhóm 2 theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ (ví dụ: kiểm định quả cân, kiểm định cột đo xăng dầu...).

(5) Ghi “Điều chỉnh” trong trường hợp điều chỉnh thông tin, đặc tính kỹ thuật đo lường chính của chuẩn đo lường đã được chứng nhận, ghi “điều chỉnh lĩnh vực kiểm định” trong trường hợp điều chỉnh tăng hoặc giảm lĩnh vực kiểm định của chuẩn đo lường.

(6) Hiệu lực của Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 là 05 năm kể từ ngày ban hành quyết định. Cách ghi hiệu lực như sau:

- Trường hợp chuẩn đo lường được chứng nhận là chuẩn công tác: Ghi “05 năm kể từ ngày ban hành”.

- Trường hợp chuẩn đo lường được chứng nhận là chất chuẩn: Ghi “05 năm kể từ ngày ban hành”, đồng thời, ghi thời hạn hiệu lực của chất chuẩn theo thời hạn giá trị của giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm hoặc so sánh chất chuẩn vào cột ghi chú tại phụ lục của quyết định. Trường hợp thời hạn giá trị của giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm hoặc so sánh chất chuẩn dài hơn 05 năm thì bỏ trống cột này.

- Trường hợp điều chỉnh nội dung của quyết định chứng nhận chuẩn đo lường: Quyết định này có hiệu lực đến hết …(ghi cụ thể ngày tháng năm theo hiệu lực quyết định đã cấp)… và thay thế…(ghi rõ thông tin của của Quyết định đã cấp gồm ký hiệu, ngày tháng năm...).

Ví dụ: quyết định được ký, đóng dấu ban hành 11 tháng 6 năm 2024 thì quyết định điều chỉnh tương ứng có hiệu lực đến hết ngày 11 tháng 6 năm 2029).

Mẫu số 10

| CƠ QUAN CẤP QUYẾT ĐỊNH Số:… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …, ngày … tháng … năm 20… |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy bỏ hiệu lực của Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường

(LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CẤP QUYẾT ĐỊNH)(1)

Căn cứ ...(2)…;

Theo đề nghị của ...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ hiệu lực chứng nhận chuẩn đo lường tại Quyết định số ...... ngày ... tháng ... năm .... của......... đã cấp cho...(tên tổ chức)... (địa chỉ trụ sở chính: …, điện thoại: …).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. ... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - ...; - Ủy ban TCĐLCL Quốc gia (để b/c); - Lưu: VT, …. | ##### LÃNH ĐẠO CƠ QUAN ##### CẤP QUYẾT ĐỊNH ##### (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Ghi chức danh của lãnh đạo cơ quan. Ví dụ: CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…

(2) Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản. Căn cứ ban hành văn bản được ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu, cơ quan ban hành, ngày tháng năm ban hành văn bản và trích yếu nội dung văn bản (riêng Luật, Pháp lệnh chỉ ghi tên văn bản và số, ký hiệu của văn bản).

Căn cứ ban hành văn bản được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, cỡ chữ từ 13 đến 14, trình bày dưới phần tên loại và trích yếu nội dung văn bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chẩm phẩy (;), dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm (.).

Mẫu số 11

| CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: … | …., ngày …. tháng …. năm 20…. |

ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN, CẤP THẺ KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐO LƯỜNG

Kính gửi: .....(tên cơ quan hoặc người có thẩm quyền cấp quyết định)....

1. Tổ chức đề nghị:..... (tên tổ chức).............................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................

- Điện thoại: ...................................................... Email:................................

2. Đề nghị ...(tên cơ quan hoặc người có thẩm quyền cấp quyết định)… chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường cho các nhân viên kiểm định có tên sau đây:

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Lĩnh vực kiểm định | Ghi chú(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |

…(Tên tổ chức)… cam kết các kiểm định viên đo lường có tên trên là thuộc đơn vị, hiện không là kiểm định viên đo lường được chứng nhận, cấp thẻ ở tổ chức, đơn vị khác. …(tên tổ chức)… chịu trách nhiệm trước pháp luật với các nội dung đã khai trong đơn này./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT; … (đơn vị soạn thảo). | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Ghi rõ là chứng nhận lần đầu hoặc chứng nhận lại.

Mẫu số 12

| CƠ QUAN CẤP QUYẾT ĐỊNH Số:… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …, ngày … tháng … năm 20… |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường

(LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CẤP QUYẾT ĐỊNH)(1)

Căn cứ ...(2)…;

Theo đề nghị của ....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường cho các cá nhân thuộc ...(tên tổ chức)...  (địa chỉ trụ sở chính: ........, điện thoại: ......) có tên sau(3):

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Lĩnh vực kiểm định | Số hiệu Kiểm định viên(4) | Ghi chú(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực … và thay thế cho Quyết định số... của... (nếu có)(6).

Điều 3. … và các kiểm định viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - ......; - Ủy ban TCĐLCL Quốc gia (để b/c); - Lưu: VT, ... | LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CẤP QUYẾT ĐỊNH (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Ghi chức danh của lãnh đạo cơ quan. Ví dụ: CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…

(2) Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản. Căn cứ ban hành văn bản được ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu, cơ quan ban hành, ngày tháng năm ban hành văn bản và trích yếu nội dung văn bản (riêng Luật, Pháp lệnh chỉ ghi tên văn bản và số, ký hiệu của văn bản).

Căn cứ ban hành văn bản được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, cỡ chữ từ 13 đến 14, trình bày dưới phần tên loại và trích yếu nội dung văn bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chẩm phẩy (;), dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm (.)

(3) Nội dung này có thể được trình bày dưới dạng phụ lục kèm theo.

(4) Mỗi kiểm định viên tại tổ chức chỉ được cấp 01 số hiệu. Số hiệu kiểm định viên được đặt theo cấu trúc AAAA-BB, trong đó:

- AAAA: số thứ tự lũy tiến của số hiệu kiểm định viên.

- BB: mã số đơn vị hành chính cấp tỉnh tại Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Ví dụ: 01 là mã số đơn vị hành chính của thành phố Hà Nội, kiểm định viên có số thứ tự thứ mười một (11) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp. Số hiệu của kiểm định viên như sau: “0011-01”

(5) Ghi “Điều chỉnh” trong trường hợp điều chỉnh thông tin kiểm định viên, ghi “điều chỉnh lĩnh vực kiểm định” trong trường hợp điều chỉnh tăng hoặc giảm lĩnh vực kiểm định của kiểm định viên.

(6) Hiệu lực của Quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường là 05 năm kể từ ngày ban hành quyết định. Cách ghi hiệu lực như sau:

- Trường hợp quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường được cấp lần đầu: Ghi “05 năm kể từ ngày ban hành”.

- Trường hợp điều chỉnh quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường: Quyết định này có hiệu lực đến hết …(ghi cụ thể ngày tháng năm theo hiệu lực quyết định đã cấp)… và thay thế…(ghi rõ thông tin của của Quyết định đã cấp gồm ký hiệu, ngày tháng năm...).

Ví dụ: quyết định được ký, đóng dấu ban hành 11 tháng 6 năm 2024 thì quyết định điều chỉnh tương ứng có hiệu lực đến hết ngày 11 tháng 6 năm 2029).

Mẫu số 13

THẺ KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐO LƯỜNG

1. Nội dung và hình thức của thẻ

Thẻ hình chữ nhật nằm ngang, kích thước: (55 × 85) mm, nền thẻ màu xanh da trời. Hai mặt của thẻ được quy định như sau:

a) Mặt trước:

- Bên trái từ trên xuống được sắp xếp như sau

+ Góc trên cùng bên trái in chữ hoa tên cơ quan cấp quyết định;

+ Tiếp theo là ảnh của nhân viên kiểm định được cấp thẻ (ảnh theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Thông tư này), góc dưới bên phải của ảnh được đóng dấu của cơ quan cấp quyết định;

- Bên phải từ trên xuống được sắp xếp như sau

+ Hàng trên in chữ hoa “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”;

+ Hàng dưới in chữ thường “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”;

+ Tiếp theo là chữ in hoa “THẺ KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐO LƯỜNG” được in màu đỏ;

+ Phía dưới là số hiệu, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tổ chức kiểm định, nơi cấp, ngày cấp, ký đóng dấu của cơ quan cấp quyết định.

b) Mặt sau:

- Phía trên in chữ hoa “TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐO LƯỜNG” được in màu đỏ;

- Phía dưới là nội dung được in màu đen, kiểu chữ thường.

2. Hình ảnh minh họa:

a) Mặt trước

55 mm

b) Mặt sau

85 mm

Mẫu số 14

| CƠ QUAN CẤP QUYẾT ĐỊNH Số:… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …, ngày … tháng … năm 20… |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy bỏ hiệu lực của Quyết định chứng nhận,

cấp thẻ kiểm định viên đo lường

(LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CẤP QUYẾT ĐỊNH)(1)

Căn cứ ...(2)…;

Theo đề nghị của ....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ hiệu lực chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường tại Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của ... đã cấp cho ...(tên tổ chức)... (địa chỉ trụ sở chính: …, điện thoại: …).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. ... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - ......; - Ủy ban TCĐLCL Quốc gia (để b/c); - Lưu: VT, ... | LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CẤP QUYẾT ĐỊNH (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Ghi chức danh của lãnh đạo cơ quan. Ví dụ: CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…

(2) Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản. Căn cứ ban hành văn bản được ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu, cơ quan ban hành, ngày tháng năm ban hành văn bản và trích yếu nội dung văn bản (riêng Luật, Pháp lệnh chỉ ghi tên văn bản và số, ký hiệu của văn bản).

Căn cứ ban hành văn bản được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, cỡ chữ từ 13 đến 14, trình bày dưới phần tên loại và trích yếu nội dung văn bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chẩm phẩy (;), dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm (.).

Mẫu số 15

DẤU KIỂM ĐỊNH

I. Dấu kiểm định có thiết diện hình tròn được chia thành hai phần bằng nhau với 2 kiểu:

| Tổ chức kiểm định được chỉ định ###### Dấu kiểm định | Viện Đo lường Việt Nam | Trung tâm kỹ thuật thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia | Các tổ chức kiểm định khác |
| --- | --- | --- | --- |
| VN N... VN II ## Kiểu 1 | VN |  |  |
| VN N... ## Kiểu 2 | VN DD-MM-YY | VN II DD-MM-YY | DD-MM-YY |

1. Dấu kiểu 1 được thiết kế chi tiết nêu tại bảng trên: phần trên có chữ VN (viết tắt chữ Việt Nam); phần dưới là ký hiệu của tổ chức kiểm định được chỉ định.

2. Dấu kiểu 2 gồm hai phần:

a) Phần trên được thiết kế theo dấu kiểu 1;

b) Phần dưới thể hiện thời hạn có giá trị của việc kiểm định. Thời hạn này được ghi như sau:

- DD: nhóm số đầu có 02 chữ số chỉ ngày (01; 02…, 31);

- MM: nhóm số đầu có 02 chữ số chỉ tháng (01; 02...12);

- YY: nhóm số sau có 02 chữ số chỉ hai số cuối của năm (20; 21; 22...);

Giữa các nhóm số này cách nhau bằng một dấu gạch ngang (-).

c) Trường hợp sử dụng dưới dạng dấu kẹp chì, cho phép chế tạo dấu kiểu 2 gồm hai mặt như sau:

(i) Mặt trước được thiết kế theo dấu kiểu 1 được quy định tại khoản 1 mục I Mẫu số 15 của Phụ lục này;

(ii) Mặt sau là thời hạn có giá trị của việc kiểm định được trình bày theo một trong hai cách sau đây:

- Cách trình bày 1: quy định tại điểm b khoản 2 Mục I Mẫu số 15 của Phụ lục này;

- Cách trình bày 2: theo cấu trúc DD/MM-YY, trong đó giữa nhóm số chỉ tháng và nhóm số chỉ năm này cách nhau bằng một dấu gạch ngang (-).

Hình thức trình bày cụ thể như sau:

DD

MM-YY

II. Cỡ dấu kiểm định: Dấu kiểm định được chế tạo bằng vật liệu thích hợp có các kích thước 6; 10; 16.

Mẫu số 16

TEM KIỂM ĐỊNH

I. Tem kiểm định hình chữ nhật nằm dọc. Tem kiểm định có hai loại kích thước: (18 x 25) mm và (25 x 35) mm.

II. Tem kiểm định gồm 3 phần:

1. Phần trên in số của tem. Trong cùng một seri, số của tem phải là các số tự nhiên kế tiếp nhau.

2. Phần giữa của tem

a) Phần góc trái in seri của tem. Seri của tem gồm chữ số và ký tự in hoa . Seri của tem không được trùng nhau;

b) Phần giữa in logo quy ước hoạt động: kiểm định đo lường. Chính giữa logo in hình theo dấu kiểm định kiểu 1 tại Mẫu số 15 của Phụ lục này;

c) Phần nền xung quanh logo có hoa văn hoặc ký hiệu khác để chống giả mạo.

3. Phần dưới gồm hai hàng chữ và số:

a) Hàng trên in dòng chữ “Có giá trị đến” hoặc “Ngày thực hiện…” (nếu không có thời hạn có giá trị của việc kiểm định);

b) Hàng dưới ghi thời hạn có giá trị của việc kiểm định bao gồm: 02 số chỉ của ngày, 02 số chỉ của tháng và 02 số chỉ hai số cuối của năm; giữa các nhóm số này cách nhau bằng một dấu gạch ngang (-).

III. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức có thể thêm thông tin (logo thương hiệu, thông tin truy xuất,...) nhưng phải đảm bảo đầy đủ nội dung quy định tại mục I, II và chịu trách nhiệm trước pháp luật với thông tin bổ sung.

IV. Hình vẽ minh họa

Hình minh họa không màu

0 0 0 0 5

0 0 0 0 1

Có giá trị đến

kiÓm ®Þnh ®o lêng

## 3A

VN

N12

## 1B

Có giá trị đến

kiÓm ®Þnh ®o lêng

VN

Kích thước (18 x 25) mm                        Kích thước (25 x 35) mm

Mẫu số 17

TEM HIỆU CHUẨN

I. Tem hiệu chuẩn hình chữ nhật nằm ngang, nền tem có hoa văn hoặc ký hiệu khác để chống giả mạo. Tem hiệu chuẩn có hai loại kích thước: (22 x 38) mm và (32 x 48) mm.

II. Tem hiệu chuẩn gồm 4 phần:

1. Phần bên trái in ký hiệu của tổ chức hiệu chuẩn được chỉ định.

2. Phần trên bên phải in số của tem.

a) Số của tem do tổ chức tự xây dựng phù hợp với hệ thống quản lý;

b) Số của tem không được trùng nhau và phải bao gồm các số tự nhiên kế tiếp nhau.

3. Phần giữa bên phải

a) Hàng trên in “Ngày hiệu chuẩn (Cal. Date)”.

b) Hàng dưới ghi thời điểm thực hiện việc hiệu chuẩn gồm: 02 số chỉ của ngày, 02 số chỉ của tháng và 02 số chỉ hai số cuối của năm; giữa các nhóm số này cách nhau bằng một dấu gạch ngang (-).

4. Phần cuối bên phải

a) Hàng trên in “Ngày hiệu chuẩn tới (Recal. Due)”.

b) Hàng dưới ghi thời hạn có giá trị của việc hiệu chuẩn theo quy định gồm: 02 số chỉ của ngày, 02 số chỉ của tháng và 02 số chỉ hai số cuối của năm; giữa các nhóm số này cách nhau bằng một dấu gạch ngang (-).

III. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức có thể thêm thông tin (logo thương hiệu, thông tin truy xuất...) nhưng phải đảm bảo đầy đủ nội dung quy định tại mục I, II và chịu trách nhiệm trước pháp luật với thông tin bổ sung.

IV. Hình vẽ minh họa

Kích thước (22 x 38) mm               Kích thước (32 x 48) mm

Mẫu số 18

| TÊN TỔ CHỨC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ (Add.)……… Điện thoại (Tel.)……... |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (No):

Tên đối tượng:

Object:

Kiểu:                                           Số/Mã QL:

Type:                                                    Serial No./ Tag No.:

Nơi sản xuất:                                                                  Năm:

Manufacturer:                                                                                Year:

Đặc tính kỹ thuật đo lường:

Specifications:

Nơi sử dụng:

Place:

Người/Đơn vị sử dụng:

User:

Phương pháp thực hiện:

Method of verification:

Chế độ kiểm định:

Type of verification:

Kết luận:

Conclusion:

Số tem kiểm định:

Verification stamp N0:

Thời hạn đến (nếu có): (*)

Valid until:                                                                            ..., ngày … tháng … năm …

Date of issue

Kiểm định viên                                              NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC

Verified by                                                                                         Director

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

(With respectfulness of rules of use and maintenance)

Mẫu số 19

| TÊN TỔ CHỨC (Name of organization) Địa chỉ (Add.)…………. # Điện thoại (Tel.)…….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN (Calibration Certificate) Số (No): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Tên đối tượng (Object): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Kiểu (Type): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Số (Serial No.)/Mã QL(Tag No. ): |  |  |  |  |
| # Nơi sản xuất (Manufacturer): |  |  |  |  |  | # Năm sản xuất (Year): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Đặc tính kỹ thuật đo lường (Specifications): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Cơ sở sử dụng (Customer): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Phương pháp thực hiện (Method of calibration): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Chuẩn được sử dụng (Standards used): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kết quả (Results): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Số tem hiệu chuẩn (Calibration stamp No.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngày hiệu chuẩn đề nghị (Recalibration recommended): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### ..., ngày … tháng … năm … |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Date of issue) |  |  |
| Trưởng phòng thí nghiệm (Head of Calibration Laboratory) Trưởng phòng thí nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC (Director) |  |  |
| Trang: (No. of paper) |  | Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức … (This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of organization) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN (Calibration results) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trang: (No. of paper) |  | Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức … (This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of organization) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mẫu số 20

| TÊN TỔ CHỨC Name of organization Địa chỉ (Add.)…………. # Điện thoại (Tel.)…….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### GIẤY CHỨNG NHẬN ##### KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM (Measurement & Testing Certificate) Số (No): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Tên đối tượng (Object): # : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiểu (Type): Số (Serial No.)/Mã QL(Tag No.): (Serial №): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nơi sản xuất (Manufacturer): |  |  |  |  |  | Năm sản xuất (Year): |  |  |  |  |  |  |  |
| Đặc tính kỹ thuật đo lường (Specifications): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Cơ sở sử dụng (Customer): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phương pháp thực hiện (Method of testing): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kết quả (Results): Thời hạn đến: (nếu có) (Valid until) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..., ngày … tháng … năm … |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Date of issue) |  |  |  |
| Trưởng phòng thí nghiệm (Head of Testing Laboratory) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC (Director) |  |  |  |
| Trang: (No. of paper) | Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức … (This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of organization) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM (Measurement & Testing results) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trang: (No. of paper) |  | Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức … (This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of organization) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |